## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กลุ่มโรงละครแห่งชาติ |  |  |  |  | สำนักการสังคีต |  |  |  | กรม ศิลปากร
โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักการสังคีต
หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ |  |  |  | โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | กรม ศิลปากร
แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 (ก)และ (ข) และ ปร.5 (ก) และ (ข) ที่แนบ |  |  |  |  | จำนวน |  | ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
1 | - ปร 5 (ก) (กลุ่มงานที่คิดค่า FACTOR F = 1.3029)
2 | - ปร 5 (ข) (กลุ่มงานที่คิดค่า VAT 7%)
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [5 empty] | 0
| ปรับลดเป็นเงิน | [5 empty] | 0
| (ตัวอักษร) | ( | ศูนย์บาทถ้วน | [5 empty] | )
| ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร | [6 empty] | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | [6 empty] | บาท / ตร.ม.

## ปร.5(ก)
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กลุ่มโรงละครแห่งชาติ |  |  |  | สำนักการสังคีต |  |  | กรม ศิลปากร
โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักการสังคีต
หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ |  |  | โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | กรม ศิลปากร
แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 (ก)ที่แนบ |  |  |  | จำนวน |  | แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุ และค่าแรง |  | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  |  | รวมเป็นเงิน
1 | งานปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ | [5 empty] | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย.......................................0 %
เงินประกันผลงานหัก…….........................0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้...........................................5 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.........................................7 %
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [5 empty] | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ | [5 empty] | 0
| ( ตัวอักษร ) | ( | ศูนย์บาทถ้วน |  |  |  |  | )
| ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร | [5 empty] | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | [5 empty] | บาท / ตร.ม.

## ปร.5(ข)
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กลุ่มโรงละครแห่งชาติ |  |  |  | สำนักการสังคีต |  |  |  |  | กรม ศิลปากร
โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักการสังคีต
หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ |  |  | โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | กรม ศิลปากร
แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 (ข)ที่แนบ |  |  |  | จำนวน |  | แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุ |  | Vat 7% | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  |  | รวมเป็นเงิน
1 | เครื่อง CHILLER AIR COOLED ขนาด 280 TON
2 | PUMP PRIMARY ขนาด FLOW ไม่ต่ำกว่า 670 GPM
TDH ไม่ต่ำกว่า 40 Ft
3 | PUMP SECONDARY ขนาด FLOW ไม่ต่ำกว่า 670 GPM
TDH ไม่ต่ำกว่า 70 Ft
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [5 empty] | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ | [5 empty] | 0
| ( ตัวอักษร ) | ( | ศูนย์บาทถ้วน |  |  |  |  | )
| ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร | [5 empty] | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | [5 empty] | บาท / ตร.ม.

## ปร.4 ก.(Factor)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | แบบเลขที่ : |  |  |  | รายการเลขที่ :
ฝ่าย/งาน : กลุ่มโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | สำนัก : สำนักการสังคีค |  |  |  | กรม : ศิลปากร
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำหน่วย | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ และแรงงาน
สรุปราคาโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
1 | งานปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
1.1 | งานตรวจสอบทำความสะอาด เปลี่ยน และซ่อมบำรุง 2-WAY วาล์ว และ
BALANCING VALVE
| 1. SIZE 1/2" /ON-OFF SPRING RETURN 220V (6 ตัว) | 6 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 2. SIZE 3/4" /ON-OFF SPRING RETURN 220V (25 ตัว) | 25 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 3. SIZE 1" /PROPORTIONAL TYPE 24V (4 ตัว) | 4 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 4. SIZE 1-1/4" /PROPORTIONAL TYPE 24V (10 ตัว) | 10 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 5. SIZE 1-1/2" /PROPORTIONAL TYPE 24V(18 ตัว) | 18 | ตัว |  |  |  |  | 0
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงทำความสะอาด BALANCING VALVE
| 6. SIZE 1/2" | 6 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 7. SIZE 3/4" | 25 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 8. SIZE 1" | 4 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 9. SIZE 1-1/4" | 10 | ตัว |  |  |  |  | 0
| 10.SIZE 1-1/2" | 18 | ตัว |  |  |  |  | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | งานล้างเครื่องปรับอากาศ ด้วยน้ำยาเฉพาะ
| 1.ชั้นที่ 1 ห้องแต่งตัว ชาย หญิง ห้องน้ำ ชายหญิง ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บเครื่องดนตรี ฯลฯ | 10 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
FCU 1-1 - FCU 1-10
| 2. ชั้นที่ 1 ห้องโถงหน้าโรง, ใต้ห้องประทับ ,ใต้ห้อง VIP, ห้องประชุมอเนกประสงค์ | 9 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
AHU 1-1 - AHU 1-9
| 3.ชั้นที่ 2 ห้องทำงาน 2,ห้องแต่งตัว ชายหญิง, ห้องน้ำ ชายหญิง, ห้องไฟฟ้า | 8 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
FCU 2 -1 - FCU 2-8
| 4. ชั้น 2 ห้องทำงาน 1, ห้องประทับ,ห้อง VIP,AHU 2-1 - AHU 2-2,AHU 1 - AHU 2 | 4 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| 5.ชั้น 3 ห้องดีมเมอร์,ห้องเจ้าหน้าที่,ห้องทำงาน,ห้องไฟฟ้า.ห้องแต่งตัว ชายหญิง | 20 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
ห้องน้ำ ชายหญิง,ห้องซ้อมการแสดง, ห้องควบคุมระบบแสงเสียงภาพ
FCU 3 -1 - FCU 3-20
| 6. ชั้น 3 เวทีการแสดง ,AHU 3-1 - AHU 3-4 | 4 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| 7. ชั้น 4 ห้องเก็บเครื่องแต่งตัว ,ห้องซ้อมดนตรี , FCU 4 -1 - FCU 4-10 | 10 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| 8. ชั้น 4 โถงด้านหน้าโรงละครชั้น 2 ,AHU 4-1F - AHU 4-4F | 4 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| 9. ชั้น 5 ห้องทำงาน ,ห้องเจ้าหน้าที่ FCU 5-1 - FCU 5-5 | 5 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| 10. ชั้น 5 ภายในบริเวณที่นั่งชมการแสดง AHU 5-1 - AHU 5-14 | 14 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | งานล้างตะกรันภายในระบบซิลเลอร์
| 1.งานล้างภายในท่อส่งน้ำเย็น ชั้น 1- 5 ด้วยเคมี | 5 | ชั้น |  |  |  | 0 | 0
| 2.ล้างแอร์ซิลเลอร์ ขนาด 260 ตัน (เครื่องเดิม) | 2 | เครื่อง |  |  |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงิน | [5 empty] | 0 | 0
1.4 | ค่าดำเนินการติดตั้ง รื้อถอน | 1 | งาน |  |  |  | 0 | 0
- รถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน
- นั่งร้าน โครงเหล็ก
- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ตรวจสอบ ระบบควบคุม(Testing, Adjustment, Commissioning Control) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
- ทดสอบระบบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- พร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
| รวมเป็นเงิน | [5 empty] | 0 | 0
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 0

## ปร.4 ข.(VAT 7%)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | แบบเลขที่ : |  |  |  | รายการเลขที่ :
ฝ่าย/งาน : กลุ่มโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | สำนัก : สำนักการสังคีค |  |  |  | กรม : ศิลปากร
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ และแรงงาน
สรุปราคาโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
1 | เครื่อง CHILLER AIR COOLED ขนาด 280 TON | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
2 | ชุด PUMP PRIMARY ขนาด FLOW ไม่ต่ำกว่า 670 GPM / TDH ไม่ต่ำกว่า 40 Ft | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
3 | ชุด PUMP SECONDARY ขนาด FLOW ไม่ต่ำกว่า 670 GPM / TDH ไม่ต่ำกว่า 70 Ft | 1 | เครื่อง |  |  |  |  | 0
| รวมเป็นเงิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## (Factor F)
กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มิถุนายน 2563 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
เงื่อนไข | [9 empty] | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F
[10 empty] | ล้านบาท | [5 empty] | 0 | 1.3074 | 0 | 500000
| เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) | [7 empty] | 0% | <0.5 | 1.3056 |  | 1967568.6 |  |  | 500000 | 1.3074 | 500000 | 1000000
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | [7 empty] | 0% | 1 | 1.3033 |  |  |  |  | 1000000 | 1.305 | 1000000 | 2000000
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | [7 empty] | 5% | 2 | 1.3017 | a = | 1967568.6 |  |  | 2000000 | 1.3035 | 2000000 | 5000000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) (ร้อยละ) | [7 empty] | 7% | 5 | 1.2985 | b = | 1000000 | d = | 1.305 | 5000000 | 1.3003 | 5000000 | 10000000
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | [9 empty] | 10 | 1.2926 | c = | 2000000 | e = | 1.3035 | 10000000 | 1.2943 | 10000000 | 15000000
[10 empty] | 15 | 1.2576 |  |  |  |  | 15000000 | 1.2594 | 15000000 | 20000000
สูตรการหาค่า Factor F = D - |  |  |  | { | [( D - E ) x ( A - B )] |  |  | } |  | 20 | 1.2500 |  |  |  |  | 20000000 | 1.2518 | 20000000 | 25000000
[10 empty] | 25 | 1.2230 |  |  |  |  | 25000000 | 1.2248 | 25000000 | 30000000
[5 empty] | ( C - B ) |  |  |  |  | 30 | 1.2147 |  |  |  |  | 30000000 | 1.2164 | 30000000 | 40000000
เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน |  |  |  |  | = | 0 |  |  | 40 | 1.2143 |  |  |  |  | 40000000 | 1.2161 | 40000000 | 50000000
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1000000 |  |  | 50 | 1.2142 |  | 0.0014514 |  |  | 50000000 | 1.2159 | 50000000 | 60000000
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 2000000 |  |  | 60 | 1.2043 |  | 0.0014 |  |  | 60000000 | 1.2061 | 60000000 | 70000000
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.3033 |  |  | 70 | 1.2032 |  | 1.3036 |  |  | 70000000 | 1.205 | 70000000 | 80000000
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  |  | = | 1.3017 |  |  | 80 | 1.2032 |  |  |  |  | 80000000 | 1.205 | 80000000 | 90000000
| แทนค่า | [8 empty] | 90 | 1.2032 |  |  |  |  | 90000000 | 1.2049 | 90000000 | 100000000
1.3033 | - ( | 1.3033 | - | 1.3017 | ) X ( | 0 | - | 1000000 | ) | 100 | 1.2032 |  |  |  |  | 100000000 | 1.2049 | 100000000 | 150000000
|  |  | ( | 2000000 | - | 1000000 | ) |  |  | 150 | 1.2005 |  |  |  |  | 150000000 | 1.2023 | 150000000 | 200000000
[10 empty] | 200 | 1.2005 |  |  |  |  | 200000000 | 1.2023 | 200000000 | 250000000
|  | สรุปค่าต้นทุนงาน |  |  |  | 0 |  | บาท |  | 250 | 1.1996 |  |  |  |  | 250000000 | 1.2013 | 250000000 | 300000000
|  | ค่า FACTOR F เท่ากับ |  |  |  | 1.3049 |  |  |  | 300 | 1.1934 |  |  |  |  | 300000000 | 1.1951 | 300000000 | 350000000
[10 empty] | 350 | 1.1848 |  |  |  |  | 350000000 | 1.1866 | 350000000 | 400000000
[10 empty] | 400 | 1.1840 |  |  |  |  | 400000000 | 1.1858 | 400000000 | 500000000
[10 empty] | 500 | 1.1835 |  |  |  |  | 500000000 | 1.1853 | 500000000 | 500000001
[10 empty] | >500 | 1.1770 |  |  |  |  | 500000001 | 1.1788 | 500000001
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "